附件1：

山东省食品药品检验研究院招标采购项目

需求公示表

| 基本情况 |
| --- |
| 项目名称 | 山东省食品药品检验研究院仪器采购项目 |
| 项目信息 |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向 中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价，单位：万元） |
| 1 | 600MHz核磁共振波谱仪 | 1 | 是 | 否 | 否 | 1070 |
| 2 | 分子相互作用分析仪 | 1 | 否 | 否 | 否 | 149 |
| 3 | 原子吸收光谱仪（核心产品）、电动6道间距可调移液器、电动8道间距可调移液器 | 5 | 否 | 否 | 否 | 85 |
| 4 | 全自动氰化物测定仪（核心产品）、高效液相色谱仪、智能溶出试验仪 | 4 | 否 | 否 | 否 | 86.5 |
| 5 | 高效液相色谱仪（核心产品）、真空平行浓缩仪、透皮扩散试验仪、紫外照度计、智能氮吹仪 | 7 | 否 | 否 | 否 | 86.16 |
| 6 | 超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 是 | 否 | 否 | 260 |
| 7 | 超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪 | 1 | 是 | 否 | 否 | 193 |
| 8 | 超速离心机 | 1 | 是 | 否 | 否 | 94 |
| 9 | 全自动微波多肽合成仪 | 1 | 是 | 否 | 否 | 83 |
| 10 | 超高效液相色谱仪等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 136 |
| 11 | 卡氏水分测定仪等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 78 |
| 12 | 浮游菌采样器等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 104 |
| 13 | 全自动毛细管电泳等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 79 |
| 14 | 荧光定量PCR仪等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 66 |
| 15 | 酶标仪等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 38 |
| 16 | PCR仪等 | 1 | 是 | 否 | 否 | 40 |
| 需求描述 |
| 技术要求 | 详见附件3 |
| 商务要求 | 交货时间： 1.1包1：合同生效后12个月内交货， 1.2其余包：国产设备合同签订后一个月内完成供货安装调试；进口设备合同签订后三个月内完成供货安装调试。 交货地点： 所有产品的交货地点均由采购人指定（山东省境内）。 质量保证及售后服务： 3.1、免费提供用户操作培训、维护技术培训。 3.2、提供中文用户操作手册。 3.3、国产设备免费保修≥3+X年，进口设备免费保修≥1+X年，(X≥0)，投标人可自报质保期。 3.4、所有软件免费提供开放接口，并且提供不少于5年的免费软件升级。 3.5、在中国境内设置备件库,并保证及时供应期。所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。 4、工作站、打印机硬件部分： 4.1 中标后确保供货主机的生产日期晚于合同签署日期（非库存机），主机及所含全部配件必须全新原厂正品，不接受通过原厂低配外加升级的方式来满足技术参数要求进行供货，不接收快递发货，送用户处拆封，按要求安装并调试确保与其配套设备可以正常连接使用。 4.2 服务≥三年原厂整机免费保修服务，包括7×24全天候售后电话技术支持、所有部件（包含鼠标键盘等）均由生产厂商提供上门更换/维修服务，提供生产厂商工厂直发服务。 安全软件部分：提供软件原厂三年软件升级服务、在支持服务、电话支持服务，交货前通过原厂官方400电话验证。 5、技术服务 5.1仪器安装、验收：必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。 5.2用户培训： 5.2.1 卖方提供现场培训，并安排国内技术培训和应用培训； 5.2.2 卖方提供快速响应的维修服务体系，并提供应用、技术支持及软/硬件升级。 6、付款条件： 6.1.进口设备：三方合同生效后，采购人预付合同金额 100%货款给外贸代理公司，由外贸代理公司对外开具 100%的全额信用证，外贸代理公司与中标人指定的进口设备制造商应在1个月内签订外贸合同，中标人承担汇率损益（即外贸代理公司扣除外贸代理手续费后根据实际付汇金额与中标人进行结算，多退少补，收款方需提供相应合法的结算发票），逾期不签订外贸合同的，三方合同自动作废。 6.2.国产设备：支付合同总金额的60%，货物交付后，安装调试验收合格后5个工作日内，支持合同总额的40%。 |
| 政策要求 | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |
| 其他要求 | 1、供应商特定资格要求：进口产品投标人需具有制造商或国内总代理针对本项目的授权书（授权可追溯）。 2、2.1.国产设备为人民币报价。 2.2.进口设备为美元报价，以开标当天中国人民银行发布的《人民币汇率中间价公告》换算成人民币价格。评标过程评审价格、中标价格、签订合同价格均以换算的人民币价格为准。 3.进口产品招标人指定和经严格考核信誉良好的外贸代理公司，报价中应包含进口代理服务费，报关报检服务，运杂费和内陆运输费等相关费用（1 美元收取 0.020 美元代理费，由中标人交外贸代理公司） |